《建筑结构基础知识及房屋安全鉴定管理的有关法律法规》考试大纲

该科目成绩占总分的40%

考试目的：测试考生对房屋安全鉴定所需的建筑结构基础知识、法律法规及标准规范掌握的程度。

一、基础知识

1·建筑结构基础知识

1.1了解结构极限状态设计原理。

1.2掌握建筑结构的荷载分类和组合及常用结构的静力计算方法。

1.3了解钢、混凝土及砌体等结构材料的基本物理力学性能。了解常用荷载及材料强度的取值方法。

1.4了解建筑结构的基本施工程序。

2·钢筋混凝土结构

2.1.1掌握各种常用建筑结构形式的受力体系，构件布置原则和设计原理。

2.1.2掌握基本受力构件的正截面、斜截面、轴心受压和偏心受压、局部受压及冲切承载力的计算；了解构件裂缝、挠度和疲劳强度的计算原理。

2.1.3掌握基本构件截面型式、尺寸的选定原则及构造规定。

2.1.4掌握现浇和装配构件的连接构造及节点配筋形式和要求。

2.1.5了解预应力构件设计计算的基本方法及施工的基本知识。

2.1.6掌握钢筋混凝土结构的抗震设计计算要点及构造措施。

3·钢结构

3.2.1 熟悉钢结构布置原则、构件选型和主要构造。

3.2.2 掌握受弯构件的强度及其整体稳定和局部稳定计算。

3.2.3 熟悉轴心受力和拉弯、压弯构件的计算。

3.2.4 掌握构件的连接计算及其构造要求。

3.2.5 了解钢结构的制作、运输和安装方面的要求。

4·砌体结构与木结构

4.3.1 掌握无筋砌体构件的受压、局部受压、受剪承载力计算。

4.3.2 掌握墙梁、挑梁及过梁的设计方法。

4.3.3 掌握砌体结构的抗震设计方法。

4.3.4 掌握砌体结构的构造要求和抗震构造措施。

5·地基与基础

5.4.1 了解工程地质勘察报告的内容，掌握分析报告一般方法；

5.4.2 了解地基土（岩）的物理性质和工程分类；

5.4.3  熟悉地基、基础的设计原则和要求；

5.4.4  掌握建筑浅基础及桩基础的计算方法和构造要求；

5.4.5  掌握既有建筑地基基础的常用加固方法；

5.4.6  了解减少建筑物不均匀沉降的主要措施；

5.4.7  了解沉降计算的基本原理及时间与沉降的关系；

5.4.8  了解地下水位变化对在建工程和既有建筑物的影响。

6·高层建筑结构与横向作用

6.5.1 了解竖向荷载、风荷载和地震作用对高层建筑结构的影响；掌握风荷载和地震作用的取值标准计算方法；掌握荷载效应的组合方法。

6.5.2 了解概念设计的内容及原则，并能运用于高层建筑结构的设计。

6.5.3 了解高层建筑结构的内力与位移的计算原理；掌握常用钢筋混凝土高层建筑结构的近似计算方法、截面设计方法和构造措施。

7·结构验算

7.6.1掌握结构及构件的承载力验算方法

7.6.2掌握PKPM结构计算软件的运用方法

8·参考规范

《建筑结构可靠度设计统一标准》 （GB50068-2001）

《建筑结构荷载规范》           （GB50009－2001）2006年版

《砌体结构设计规范》           （GB50003-2011）

《钢结构设计规范》             （GB50017-2003）

《混凝土结构设计规范》         （GB50010-2010）

《建筑地基基础设计规范》       （GB50007－2011）

《高层建筑混凝土结构技术规程》 （JGJ3-2010）

《建筑抗震设计规范》           （GB50011-2010）

二、房屋安全鉴定管理的有关法律法规

了解国家及本地区在房屋安全鉴定方面有哪些法律法规和行政规章，熟悉管理条文及其应用。主要有关的法律法规和行政规章如下：

《中华人民共和国建筑法》     （中华人民共和国主席令第46号）2011.4.22修订

《中华人民共和国防震减灾法》 （中华人民共和国主席令第7号）2008.12.77修订

《建筑工程质量管理条例》     （国务院令第279号）

《建筑工程质量检测管理办法》 （建设部令第141号）

《城市危险房屋管理规定》     （建设部令第129号）

《住宅室内装饰装修管理办法》 （建设部令第110号）

《司法鉴定程序通则》（中华人民共和国主席令第107号）

《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》

《广州市房屋安全管理规定》   （广州市人民政府令第83号）

《广州市房屋安全鉴定操作技术规程》 （DB44/T 724-2010）

《广州市房屋安全鉴定单位备案管理规定》