附件1

广州市施工周边房屋安全鉴定质量管理办法

一、鉴定技术要求

（一）现场鉴定

1. 两名及以上佩带或出示执业注册证鉴定员进行现场鉴定，采取让房屋责任人（或委托人）签名确认或者在房屋门牌等标志性位置拍摄鉴定人员现场工作照的方式做好现场工作记录。

2. 必须对房屋进行垂直度测量（特殊情况下应同时进行位移观测）。

3. 对房屋结构已存在的明显裂缝，尤其是沉降裂缝，应作好裂缝观测标记。

（二）报告编写

1. 建筑物概况

门牌地址、结构形式、层数、面积、用途等要素要齐全、准确，还应阐述建筑物基础形式、建筑物与工地之间的方位、距离等。

2. 鉴定目的和依据

应列明鉴定依据，标准及法规文件的名称和编号要正确。

3. 拟建或在建工程情况调查

施工中或施工后鉴定应阐述工程施工的基本情况、施工进度情况和工程沉降观测记录等相关内容。

4. 现场检查情况

（1）应分地基基础、上部承重结构、围护结构三部分依次阐述房屋损坏情况。

（2）垂直度测量结果应明确采用的测量方法和测量的具体部位，阐述深度以可供复测为准。

（3）房屋的损坏描述应包括构件类型、具体部位及具体损坏形态；裂缝的描述应包括形态、长度及宽度，已作裂缝观测标记的须在报告中注明。

（4）已形成危险构件或危险部位的应明确注明，典型的损坏现象宜用图示或附照。

5. 鉴定意见

（1） 施工中或施工后鉴定应明确房屋的损坏原因，未能明确的亦应在鉴定报告中说明原因。

（2）鉴定结论应扼要概括房屋存在的损坏情况，评估损坏对房屋安全的影响程度，依据相关鉴定标准，评定房屋的等级，并提出处理意见。如不能评定等级的应说明原因。

二、违规处理

1．对违规派遣无证人员进行现场鉴定并出具鉴定报告的鉴定单位，一经发现并查实，将按照《广州市房屋安全鉴定行业从业自律公约》、《广州市房屋安全鉴定协会会员管理制度》和《广州市房屋安全鉴定员资格及执业注册管理办法》对责任单位和个人进行处理。如违反《广州市房屋安全管理规定》的，将由广州市国土资源和房屋管理局依法处理。

2. 各单位出具的施工周边房屋鉴定报告若为危房报告，要自现场鉴定之日起五日内提交鉴定报告系统，超期提交报告的将由市鉴定所约谈责任单位及责任人。

3. 对鉴定报告内容出现明显错误或违反《广州市房屋安全鉴定操作技术规程》及《广州市房屋安全鉴定报告工作手册》要求的，采取以下处理措施：

（1）违规一次的，由市鉴定协会对鉴定单位及其相关鉴定人员进行批评教育；

（2）违规两次的，由市鉴定协会责令相关鉴定单位进行内部整改并提交书面整改意见，记不良记录；并取消责任单位年度评先资格，同时在协会网站中予以通报；

（3）违规三次的，由市鉴定协会取消相关鉴定单位会员资格，并注销相关鉴定人员的从业资格证书。