《房屋安全检测、鉴定及专业案例分析》考试大纲

该科目成绩占总分的60%

考试目的：

1、测试考生对建筑结构检测技术、检测规范的了解程度，重点测试各种建筑结构现场检测手段的应用、各种检测方法的适用范围和适用条件以及检测结果的评价方法。

2、熟练掌握房屋安全鉴定方面的有关标准、规范。主要的标准、规范如下：

3、通过案例分析主要考查报考人员在综合掌握专业基础知识、检测鉴定技术的基础上，解决有关房屋安全鉴定方面实际工作中处理问题的能力。

4、了解考生对PKPM结构计算软件及结构验算的熟练程度。

一、房屋安全检测技术

1·检测规范要求

1.1.1  检测通用规范：

《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2004）；

《钢结构检测评定及加固技术规程》（YB9257-96）；

1.1.2  专项检测规范（及专项检测涉及的规范）

《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（CECS 03:2007）；

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）；

《拔出法检测混凝土强度技术规程》(CECS 69：2011)

《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》（CECS 02：2005）；

《超声法检测混凝土缺陷技术规程》（CECS 21：2000）；

《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T152-2008）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）2010版

《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》(JGJ／T136-2001)；

《回弹仪评定烧结普通砖强度等级的方法》（JC/T796-1999）；

《砌体工程现场检测技术标准》（GB/T50315-2011）

《钢结构超声波探伤及质量分级法》（JG/T203-2007）

《建筑变形测量规程》(JGJ18-2007)

《工程测量规范》（GB50026-2007）

《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2006）；

2·常用结构检测技术要求

1.2.1  混凝土结构检测

⑴ 原材性能检测：混凝土强度检测、钢筋配置（数量、直径、保护层厚度）及钢筋性能（力 学与工艺性能）检测

⑵ 构件尺寸与偏差检测

⑶ 变形与损伤（构件裂缝、混凝土内部缺陷）

⑷ 构件外观质量与缺陷检查（蜂窝、露筋、钢筋锈蚀等）

1.2.2  砌体结构检测

⑴ 原材性能检测：砂浆强度检测、砖强度等级检测

⑵ 构件尺寸检测

⑶ 变形与损伤（构件裂缝）

⑷ 砌筑质量与构造检查（砌筑灰缝质量、砌筑块材质量）

1.2.3  钢结构检测

⑴ 原材性能检测（力学性能、工艺性能、化学元素含量）

⑵ 构件尺寸检测

⑶ 构件连接检测（焊缝、螺栓）

⑷ 构件变形检测（挠度、侧向挠曲、空间变形、构件弯曲）

⑸ 构造检测（支座、横向拉结、构件长细比）

⑹ 构件涂装与缺陷（锈蚀）检测

1.2.4 建筑物变形的检测

二、房屋安全鉴定相关规范及规范要点

1·《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-1999）

2.1 .1 适用范围及相关术语

2.1.2  鉴定类别、程序及工作内容

2.1.3  民用建筑安全性、正常使用性、可靠性和适修性的分级标准

2.1.4  构件安全性和正常使用性的鉴定评级

2.1.5  子单元安全性和正常使用性的鉴定评级

2.1.6  鉴定单元安全性和正常使用性的鉴定评级

2.1.7  民用建筑可靠性评级和适修性评估

2.1.8  已有结构荷载标准值和构件材料强度标准值的确定

2.1.9  地基基础承载能力、变形及稳定性的评定。

2.1.10 混凝土结构构件承载能力和构造等级的评定，不适于继续承载的变形、侧向位移及裂缝宽度的评定。

2.1.11 钢结构构件（含连接）承载能力的评定和构造安全性评定，不适于继续承载的位移、变形及锈蚀的评定。

2.1.12砌体结构构件承载能力等级和构造的安全性评定，不适于继续承载的位移或变形评定。

2.1.13鉴定单元的安全性、正常使用性和可靠性评定原则和方法。

2·《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB50144-2008）

2.2.1  适用范围及相关术语、符号定义；

2.2.2  可靠性鉴定与专项鉴定的适用范围；

2.2.3  鉴定程序、初步调查和详细调查的内容；

2.2.4  可靠鉴定评级三个层次的划分，四个等级标准的含义；

2.2.5  构件安全性和正常使用性的鉴定评级标准；

2.2.6  结构系统（三个）的安全性和正常使用性的鉴定评级标准；

2.2.7  工业建筑物综合鉴定评级的原则和内容；

2.2.8工业构筑物的可靠性评定（烟囱、贮仓、通廊、水池）

3·《危险房屋鉴定标准》（JGJ 125-99）（2004年版）

2.3.1  《危险房屋鉴定标准》的适用范围；

2.3.2  《危险房屋鉴定标准》的鉴定程序及评定方法（三个层次的划分）；

2.3.3  构件的划分概念；

2.3.4  地基基础的鉴定；

2.3.5  砌体结构构件的鉴定；

2.3.6  木结构构件的鉴定；

2.3.7  混凝土结构构件的鉴定；

2.3.8  钢结构构件的鉴定；

2.3.9  危险房屋等级划分及综合评定原则和方法。

4·《建筑抗震鉴定标准》（GB50023-2009）

2.4.1  建筑抗震鉴定的基本内容和要求；

2.4.2  建筑抗震鉴定的工作程序；

2.4.3  多层砌体房屋的抗震鉴定：

1、多层砌体房屋抗震鉴定的基本规定

2、A类砌体房屋抗震鉴定的内容及评定标准

3、B类砌体房屋抗震鉴定的内容及评定标准

2.4.4  多层及高层钢筋混凝土房屋的抗震鉴定：

1、多层及高层钢筋混凝土房屋抗震鉴定的基本规定

2、A类多层及高层钢筋混凝土房屋抗震鉴定内容及评定标准

3、B类多层及高层钢筋混凝土房屋抗震鉴定内容及评定标准

5·《房屋完损等级评定标准》

2.5.1房屋组成部分的划分；

2.5.2构件完损等级评定的四个标准；

2.5.3房屋整体评定的原则和方法。

6·《火灾后建筑结构鉴定标准》（CECS252:2009）

2.6.1总则：火灾后房屋鉴定的目的

2.6.2初步鉴定和详细鉴定的程序和主要内容；

2.6.3火灾后结构鉴定调查的项目内容；

2.6.4火灾后结构鉴定构件检测的内容；

2.6.5火灾后结构鉴定计算分析应考虑的内容；

2.6.6各种构件初步鉴定和详细鉴定评定等级的内容和标准；

三、《专业案例分析》考试内容

1·PKPM结构计算软件的应用

3.1.1 PKPM结构计算软件特点及适用范围

3.1.2 PKPM结构计算软件各模块名称及软件

3.1.3 PMCAD模块的应用

3.1.4 PK模块的应用

3.1.5 SATWE模块的应用

2·建筑工程质量常见病的诊治案例分析

3.2.1熟悉建筑工程质量常见病产生的原因

3.2.2掌握建筑工程质量常见病的诊治

3.2.3了解常用建筑材料和施工基本知识

3·房屋安全鉴定方案制定案例分析

3.3.1 熟悉房屋安全鉴定方案制定的程序及各程序的主要工作；

3.3.2 掌握各类房屋安全鉴定方案的制定及包含的内容；

3.3.3 掌握房屋结构检测方案的制定及包含的内容（如结构检测目的、检测方法、检测部位及检测数量等）。

4·结构检测数据分析案例分析

3.4.1 熟悉常用建筑结构检测技术及操作；

3.4.2 掌握混凝土强度检测常用检测方法的结果分析方法；

3.4.3 掌握砌体强度检测常用检测方法的结果分析方法；

3.4.4 掌握建筑沉降观测数据或垂直度测量数据的分析方法。

5·房屋损坏及安全隐患调查及处理案例分析

3.5.1 掌握房屋常见损坏出现的原因及表现型式；

3.5.2 掌握房屋常见损坏及安全隐患的检查检测方法和技术；

3.5.3 掌握房屋损坏及安全隐患的处理方法和措施。

6·鉴定报告编写案例分析

3.6.1 熟悉各类房屋安全鉴定报告的编写要求、格式及编写方法；

3.6.2 掌握房屋结构可靠性鉴定评级的层次、分级标准及评定方法；

3.6.3 掌握房屋危险鉴定评定标准及评定方法。